APSTIPRINĀTS

Griķu pamatskolas direktore

________________________ D.Vīlipa

2016.gada 23.martā

Tirgus izpēte

Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Griķu pamatskolas ēkās

INSTRUKCIJA PRETENDENTIEM

Identifikācijas Nr.2.20/2016-5

Ceraukste, 2016

- Vispārīgā informācija

  - Iepirkuma identifikācijas numurs 2.20/2016-5

  - Pasūtītājs un iepircējs

| Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestāde „Griķu pamatskola” |
| --- |
| Adrese | Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas nov., LV-3908 |
| Reģ.Nr. | 90000033458 |
| Kontaktpersona | Atbildīgais par ugunsdrošību Griķu pamatskolā Ainārs Timpars, tel.27751818 |

  - Piedāvājumus līdz 2016.gada 8.aprīlim, plkst.14:00.

  - Piedāvājumus var iesniegt:

    - personīgi: Griķu pamatskolā, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas nov.;

    - pa pastu: Griķu pamatskola, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas nov., LV-3908;

    - pa e-pastu: griki.skola@bauska.lv; jāiesniedz skenēti dokumenti ar oriģinālajiem parakstiem.

- Informācija par iepirkuma priekšmetu

  - Iepirkuma priekšmets ir apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” ēkās saskaņā ar 3.pielikumu „Tehniskā specifikācija”, izmantojot pasūtītāja īpašumā esošās apsardzes tehniskās sistēmas:

    - objekta tehniskā apsardze (signālu reģistrācija, analīze un apstrāde) – automātiska signālu padeve no objektā uzstādītās apsardzes centralizētās sistēmas (ACS) uz izpildītāja Centrālo apsardzes pulti (CAP) 24 stundas diennaktī vai atbilstoši objekta darba režīma specifikai. Objektu apsardze tiek veikta pa radio kanālu ar raidītājiem;

    - objekta automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas trauksmes signāla par ugunsgrēku, sistēmas un sakaru kanāla bojājumiem automātiska padeve no objektā uzstādītās automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas kontroles un signalizācijas pults (KSP) uz izpildītāja CAP 24 stundas diennaktī, signālu reģistrācija, analīze un apstrāde;

    - operatīvās grupas ierašanās objektā ne vēlāk kā noteikts Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP;

    - objekta bezmaksas apsardzes nodrošināšana vienu stundu līdz ierodas pasūtītāja pārstāvis;

    - ACS uzturēšana tehniskā darba kārtībā un tās remonts;

    - apsargājamā objekta un CAP slēgums pa radiokanālu jānodrošina, izmantojot pretendenta īpašumā esošās ierīces.

  - Jāparedz iespēja atbilstoši pasūtītāja pieprasījumam paplašināt objektu skaitu.

  - Apsargājamo ēku atrašanās vieta:

2.4.1.Griķu pamatskola, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas nov.

2.4.2.Struktūrvienība „Dzirnaviņas” Skolas iela 20A, Cerausktes pagasts, Bauskas novads;

2.4.3.Struktūrvienība „Mūsa”, Centra iela 6, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads.

- Līguma izpildes laiks

Līguma izpildes termiņš ir 12 (divpadsmit) mēneši.

- Iesniedzamie dokumenti

## Pretendenta pieteikums dalībai tirgus izpētē (1.pielikums).

## Pretendenta otrās kategorija speciālās atļaujas (licences) apsardzes darbības veikšanai kopija.

## Ministru kabineta 2015.gada 3.februāra noteikumu Nr.58 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā” prasībām atbilstošas civiltiesiskās apdrošināšanas polises kopija.

## Finanšu piedāvājums jāiesniedz atbilstoši 2.pielikumam. Finanšu piedāvājumā norādītajā cenā jāiekļauj visas izmaksas ar Tehniskajā specifikācijā (3.pielikums) norādītā pakalpojuma izpildi, nodokļi, kā arī visas ar to netieši saistītās izmaksas, norādot līgumcenu bez un ar PVN.

- Piedāvājuma noformēšana

  - Piedāvājums jāsagatavo latviešu valodā.

  - Piedāvājumam ir jābūt skaidri salasāmam, bez labojumiem un dzēsumiem.

  - Pieteikums jāparaksta iesniedzēja pārstāvim ar paraksta tiesībām vai tā pilnvarotai personai.

  - Instrukcijā noteiktā kārtībā pretendents var iesniegt piedāvājumu par visu iepirkuma priekšmeta apjomu. Pretendents nedrīkst iesniegt piedāvājuma variantus.

- Piedāvājumu vērtēšana un piedāvājuma izvēles kritēriji

  - Pasūtītājs izvēlas piedāvājumu ar viszemāko cenu no piedāvājumiem, kas atbilst instrukcijas prasībām.

  - Vērtējot piedāvājumu, ņem vērā tā kopējo cenu bez pievienotās vērtības nodokļa.

- Iepirkuma līgums

Pasūtītājs slēgs ar izraudzīto pretendentu iepirkuma līgumu (4.pielikums), pamatojoties uz pretendenta piedāvājumu un saskaņā ar instrukciju.

- Iepircēja tiesības un pienākumi

  - Iepircēja tiesības.

    - Pieaicināt ekspertu pretendentu un piedāvājumu atbilstības pārbaudē un vērtēšanā.

    - Izvēlēties nākamo piedāvājumu ar viszemāko cenu, ja izraudzītais pretendents atsakās slēgt iepirkuma līgumu ar pasūtītāju.

  - Iepircēja pienākumi.

    - Pārbaudīt nepieciešamo informāciju kompetentā institūcijā, publiski pieejamās datu bāzēs vai citos publiski pieejamos avotos, ja tas nepieciešams piedāvājumu atbilstības pārbaudei, pretendentu atlasei, piedāvājumu vērtēšanai un salīdzināšanai, kā arī lūgt, lai pretendents vai kompetenta institūcija papildina vai izskaidro iesniegtos sertifikātus un dokumentus.

    - Labot aritmētiskās kļūdas pretendenta finanšu piedāvājumā, informējot par to pretendentu.

    - Nodrošināt pretendentu brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem.

    - Pēc ieinteresēto piegādātāju pieprasījuma normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā sniegt informāciju par instrukciju.

    - Vērtēt pretendentus un to iesniegtos piedāvājumus saskaņā ar normatīvajiem aktiem un instrukciju, izvēlēties piedāvājumu vai pieņemt lēmumu par tirgus izpētes izbeigšanu vai pārtraukšanu, neizvēloties nevienu piedāvājumu.

- Pretendenta tiesības un pienākumi

  - Pretendenta tiesības.

    - Apvienoties grupā ar citiem pretendentiem un iesniegt vienu kopēju piedāvājumu.

    - Pirms piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām grozīt vai atsaukt iesniegto piedāvājumu.

    - Saņemt piedāvājuma sagatavošanai nepieciešamo dokumentāciju un informāciju.

    - Pretendents var 3 (trīs) darbdienu laikā pēc pieprasījuma iesniegšanas saņemt tirgus izpētes ziņojuma kopiju.

  - Pretendenta pienākumi.

    - Sagatavot piedāvājumu atbilstoši instrukcijas prasībām.

    - Sniegt patiesu informāciju par savu kvalifikāciju un piedāvājumu.

    - Sniegt atbildes uz iepircēja jautājumiem, kas nepieciešamas pretendentu atlasei, piedāvājumu atbilstības pārbaudei, salīdzināšanai un vērtēšanai.

    - Pretendentam jāierodas pie pasūtītāja (Griķu pamatskolā, Visbijas ielā 1, Ceraukstes pagastā, Bauskas nov., LV-3908) parakstīt iepirkuma līgumu 10 (desmit) darbdienu laikā no brīža, kad tas ir saņēmis pasūtītāja uzaicinājumu parakstīt iepirkuma līgumu.

Griķu pamatskolas direktore 	D.Vīlipa

Jukšinska63900827

1.pielikums

PIETEIKUMS

Pretendents_____________________________________________________________________

pretendenta nosaukums

pretendenta adrese

vienotais reģistrācijas Nr._________________________________________________________

vadītāja vai pilnvarotās personas amats, vārds un uzvārds

Iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju pretendentiem, mēs, apakšā parakstījušies, piedāvājam veikt pakalpojumu saskaņā ar tirgus izpētes „Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādē Griķu pamatskolas ēkās” ar identifikācijas Nr.2.20/2016-5 instrukcijas prasībām, piekrītot līguma projekta nosacījumiem par kopējo līguma summu:

____________________________________________________________________

(kopējā piedāvātā līgumcena EUR (bez PVN) skaitļos un vārdos)

Ar šī pieteikuma iesniegšanu apstiprinām, ka esam pilnībā iepazinušies ar tirgus izpētes instrukciju un šajā piedāvājuma cenā pilnībā iekļāvuši visas šai sakarībā paredzētās izmaksas, un mums nav nekādu neskaidrību un pretenziju tagad, kā arī atsakāmies tādas celt visā iepirkuma līguma darbības laikā.

Vispārēja informācija par pretendentu:

| 1. | Kontaktpersona (vārds, uzvārds, amats): |  |
| --- | --- | --- |
| 2. | Telefons: |  |
| 3. | Fakss: |  |
| 4. | E-pasts: |  |
| 5. | Finanšu rekvizīti: |
| Bankas nosaukums: |  |
| Bankas kods: |  |
| Konta numurs: |  |

Apliecinām, ka līguma noslēgšanas gadījumā apsardzi veiks apsardzes darbinieki, kuriem ir spēkā esošs apsardzes sertifikāts.

Z.v.

______________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts,

tā atšifrējums

(datums)

2.pielikums

FINANŠU PIEDĀVĀJUMS

Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” ēkās

| Nr. | Griķu pamatskolas ēkas | Pakalpojuma cena EUR par 1 (vienu) mēnesi bez PVN | Pakalpojuma cena EUR par visu periodu 12 (divpadsmit) mēnešiem bez PVN |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Griķu pamatskola, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908 |  |  |
| 2. | Struktūrvienība „Dzirnaviņas” ēka, Skolas iela 20A, Ceaukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908 |  |  |
| 3. | Struktūrvienība „Mūsa” ēka, Centra iela 6, Ceaukstes pagasts, Bauskas novads, LV-3908 |  |  |
| KOPĀ bez PVN: |  |

Finanšu piedāvājumā cenu norāda euro (EUR). Cenā jāietver visi nodokļi, nodevas, maksājumi un visas ar konkrētā darba vienības izpildi saistītās izmaksas, izņemot PVN.

Finanšu piedāvājuma izcenojumā ir jāiekļauj objekta apsardzes un ugunsdrošības signalizācijas drošības kontrole un apkalpošana.

Piedāvājuma cenā jābūt iekļautām visām izmaksām, kas saistītas ar pakalpojuma nodrošināšanu, tai skaitā ar apsardzes nodrošināšanu, iekārtu apkopi, to nepārtrauktas darbības nodrošināšanu, pasūtītāja darbinieku apmācību iekārtu izmantošanai, apdrošināšanu, nodokļiem un nodevām, kā arī ar nepieciešamo atļauju saņemšanu no trešajām personām u.c. maksājumiem, kas nepieciešami Iepirkuma līguma pilnīgai un kvalitatīvai izpildei.

Vienības cenas tiek fiksētas uz visu pakalpojuma izpildes laiku un netiks pārrēķinātas.

Z.v.

_____________________________________________

Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas paraksts,

tā atšifrējums

3.pielikums

Tehniskā specifikācija*

* Tehniskā specifikācija satur ierobežotas pieejamības informāciju par apsargājamiem objektiem. Pretendents ir atbildīgs par saņemtās informācijas izmantošanu tikai piedāvājuma sagatavošanai, un nav tiesīgs to nodot citām personām.

VISPĀRĒJĀ OBJEKTA APSARDZE

- Objekta nodošana apsardzē un noņemšana no tās notiek, nospiežot tikai Pasūtītāja pārstāvjiem un to pilnvarotajām personām zināmu Objekta atvēršanas kodu ieprogrammētā laikā, 10 – 30 sekundēs, bet ne ilgāk kā 1 minūtē no Objekta uzlikšanas vai noņemšanas brīža no apsardzes.

- Pieņemt un uzskaitīt informāciju par Objekta nodošanu apsardzē un noņemšanu no tās, par visiem trauksmes nostrādāšanas gadījumiem.

- Sekot trauksmes signāla iespējai un pēc trauksmes saņemšanas nekavējoši nosūtīt Operatīvo grupu uz apsargājamo Objektu.

- No brīža, kad no apsargājamā Objekta uz CAP tiek saņemts trauksmes signāls, lai novērstu zādzības, laupīšanas, huligānismu vai citas nelikumīgas darbības, aizturētu nodarījuma vietā vainīgās personas un nodotu tās policijai.

- Ziņot Valsts policijai un Objekta atbildīgai personai par mēģinājumu iekļūt, iekļūšanu apsargājamā Objektā, bet ugunsgrēka gadījumā Ugunsdzēsības un glābšanas dienestam.

- Ielaušanās gadījumā, līdz Objekta atbildīgās personas ierašanās brīdim, nodrošināt telpu apsardzi neieejot tajās.

- Pēc Pasūtītāja lūguma veikt atbildīgo personu bezmaksas apmācību rīkoties ar apsardzes signalizācijas ierīcēm.

- Pēc Pasūtītāja pieprasījuma nomainīt Objekta atvēršanas kodu vai paroli, ja ir nomainītas atbildīgās persona, kods jeb parole kļuvusi zināma citai personai vai citu objektīvu iemeslu dēļ.

- Esot bojātai signalizācijai, nodrošināt nekavējošu tehniskā darbinieka ierašanos Objektā un bojājumu novēršanu jebkurā diennakts laikā, nepieciešamības gadījumā veicot bojāto sistēmas daļu nomaiņu un paredzot nomainīto detaļu garantijas laiku.

- Remontdarbi, kas Izpildītājam jāveic, lai nodrošinātu kvalitatīvu apsardzes un ugunsdrošības sistēmas apkalpošanas pakalpojuma sniegšanu un pārsniedz 3 (trīs) stundu robežu vienā objektā vienā dienā, tiek veikti par Pasūtītāja līdzekļiem, remonta tāmi pirms tam saskaņojot ar Pasūtītāju. Remontdarbi līdz 3 (trīs) stundu robežai Izpildītājam jāveic līguma ietvaros, par to nesaņemot papildus samaksu.

UGUNSDROŠĪBAS SIGNALIZĀCIJAS APKALPOŠANA

- Pēc ugunsdrošības trauksmes signāla saņemšanas uz CAP nodrošināt operatīvās grupas nekavējošu ierašanos Objektā, ar mērķi:

- noskaidrot, vai Objekta atbildīgā persona ir konstatējusi signālu par ugunsdrošības signalizācijas trauksmi;

- noskaidrot ugunsdrošības signalizācijas nostrādāšanas iemeslus;

- ugunsgrēka gadījumā paziņot Valsts ugunsdzēsības un glābšanas dienestam, iespēju robežās piedalīties organizatorisku jautājumu risināšanā un tā dzēšanā.

- Nodrošināt ugunsdrošības signalizācijas tehnisko apkopi 1(vienu) reizi mēnesī, kas sevī ietver:

- ugunsgrēka signalizācijas kompleksa vizuāla pārbaude;

- darbības programmas pārbaude un korekcija;

- vispārēja sistēmas testēšana kļūdu noteikšanai (pēc nepieciešamības);

- detektoru attīrīšana no svešķermeņiem un putekļiem, bojāto nomaiņa;

- automātisko ugunsdzēsības sistēmas detektoru darbības pārbaude;

- trauksmes pogu darbības pārbaude;

- trauksmes raidītāja darbības pārbaude;

- sirēnas - stobrspuldzes darbības pārbaude;

- rezerves barošanas pārbaude, bojāto vai nolietoto akumulatoru nomaiņa;

- kopējās sistēmas darbības pārbaude un trūkumu novēršana;

- nomainīto detaļu garantija;

- iekārtu (detektoru u.c. ierīču) daļēja vai pilnīga atslēgšana, atvienošana uz telpu remontdarbu laiku, kā arī to pievienošana un pārbaude pēc remontdarbiem (gadījumos, kad iekārtu atslēgšana/demontāža vai pievienošana nepārsniedz 3 (trīs) stundas);

- sadarbībā ar pasūtītāju veikt ugunsaizsardzības sistēmu iedarbošanās gadījumu un bojājumu uzskaites žurnālu aizpildi;

- nodrošināt apsardzes sistēmas darbības atjaunošanu 8 (astoņu) stundu laikā pēc pieteikuma saņemšanas.

Izpildītājam jānodrošina drošības pakalpojumi pilnā apmērā atbilstoši sekojošām prasībām:

CENTRĀLĀ APSARDZES PULTS

- Pretendenta rīcībā jābūt centrālai apsardzes pultij, kurā tiek saņemta un apstrādāta apsardzes, ugunsdrošības un trauksmes pogu signāli.

- Pretendentam centrālās apsardzes pults notikumu izdrukās jānodrošina uzskaite ar vienas sekundes precizitāti un jābūt norādītam:

- apsargājamā Objekta nosaukumam un adresei;

- drošības sistēmu notikumu datumam un laikam;

- Objekta nostrādāšanas iemesls un konkrēts detektora (zonas) numurs;

- Objekta uz apsardzi uzlikušās un noņēmušās personas atšifrējums un noņemšanas uzlikšanas laiks.

- Pretendentam jānodrošina 24 (divdesmit četru) stundu tehniskais atbalsts (jābūt iespējai izsaukt signalizāciju montieri uz Objektu bojājuma gadījumā).

- Pretendentam jābūt pietiekošiem resursiem, lai nodrošinātu trauksmes apkalpošanu un tehnisko atbalstu.

- Pieslēgšana pie centrālās apsardzes pults:

- Objekta pieslēgšana pie centrālās apsardzes pults jānodrošina vienas darba dienas laikā no plkst.08:00 - 17:00;

- visi izdevumi, kuri saistīti ar Objektu pieslēgšanu pie Izpildītāja centrālās apsardzes pults, pārslēgšanu, programmēšanu, pārinstalēšanu, iekārtu maiņu, un citi izdevumi, saistīti ar pāreju pie Izpildītāja, jānosedz pašam Izpildītājam;

- Izpildītājam jābūt iespējai katrai pilnvarotai personai nodrošināt savu ieejas kodu, ar kuru var uzlikt un noņemt no apsardzes. Objektu nedrīkst aizvērt un atvērt ar vienu ieejas kodu ne vairāk kā viena persona;

- pieslēdzot Objektu pie Izpildītāja centrālās apsardzes pults, jānodrošina, ka vienā zonā ir tikai viens detektors vai trauksmes pogas uztvērējs;

- nodrošināt, ka apsardzes pakalpojumu pilda Izpildītāja darbinieki, kas sertificēti atbilstoši Ministru kabineta 2014.gada 2.decembra noteikumiem Nr.742 „Apsardzes sertifikātu izsniegšanas noteikumi”;

- nodrošināt, ka ugunsdrošības sistēmas apkalpošanu veic Izpildītāja darbinieki, kas sertificēti atbilstoši Ministru kabineta 2004.gada 17.februāra noteikumiem Nr.82 „Ugunsdrošības noteikumi”.

* Tabulā ietvertā informācija par apsargājamiem objektiem ir ierobežotas pieejamības. Pretendents ir atbildīgs par saņemtās informācijas izmantošanu tikai piedāvājuma sagatavošanai, un nav tiesīgs to nodot citām personām.

| Iestāde | Griķu pamatskola, Visbijas iela 1, Ceraukstes pagasts, Bauskas nov., LV-3908 |
| --- | --- |
| Ēkas nosaukums | Adrese | Platība m2 | Apsardzes signalizācija | Trauksmes poga | Ugunsdrošības signalizācija | Trauksmes izziņošanas sistēma | Reaģēšanas laiks min. | Īpašas prasības pakalpojuma sniegšanai |
| Griķu pamatskolas ēka | Visbijas iela 1 Ceraukstes pagasts, Bauskas nov., LV-3908 | 2651,6 | Ir | Ir | Ir | Nav | 10-12 min | Vizmaz 2x gadā veikt signalizācijas sistēmu pārbaudi |
| Struktūrvienības „Dzirnaviņas” ēka | Skolas iela 20A, Ceraukstes pagasts, Bauskas nov., LV-3908 | 736,0 | Ir | Ir | Ir | Nav | 10 -12 min | Vizmaz 2x gadā veikt signalizācijas sistēmu pārbaudi |
| Struktūrvienības „Mūsa” ēka | Centra iela 6 Ceraukstes pagasts, Bauskas nov., LV-3908 | 484,1 | Ir | Ir | Ir | Nav | 5 -7 min | Vizmaz 2x gadā veikt signalizācijas sistēmu pārbaudi |

4.pielikums

/Līguma projekts/

LĪGUMS

Bauskas novada Ceraukstes pagastā

2016.gada										Nr.

Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” ēkās

Griķu pamatskola (turpmāk PASŪTĪTĀJS), reģistrācijas Nr. 90000033458, tās direktores Daigas Vīlipas personā, kura rīkojas saskaņā ar iestādes nolikumu, no vienas puses, un __________________________________________________, (turpmāk IZPILDĪTĀJS) reģistrācijas Nr._______________, _______________________________ personā, kurš rīkojas uz statūtu pamata, abi kopā saukti PUSES un katrs atsevišķi Puse, pamatojoties uz Tirgus izpētes „Apsardzes nodrošināšana un apsardzes un ugunsdrošības sistēmu apkalpošana Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” ēkās” (Identifikācijas Nr. 2.20/2016-5) rezultātiem un  IZPILDĪTĀJA iesniegtajām tehniskajām specifikācijām un finanšu piedāvājumu (turpmāk - PIEDĀVĀJUMS), noslēdz šāda satura līgumu (turpmāk - LĪGUMS):

- Līguma priekšmets

  - Pasūtītājs uzdod un Izpildītājs nodrošina tehnisko apsardzi Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes „Griķu pamatskola” ēkām (turpmāk – Objekts) atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), Izpildītāja Iepirkumam iesniegtajam Finanšu piedāvājumam (2.pielikums).

  - Izpildītājs ar Pasūtītāja īpašumā esošajiem tehniskajiem līdzekļiem, kas uzstādīti ēkās un telpās un atrodas Izpildītāja pārziņā, sniedz šādus apsardzes pakalpojumus (turpmāk - Pakalpojumi):

    - Objekta tehniskā apsardze (signālu reģistrācija, analīze un apstrāde) – automātiska signālu padeve no Objektā uzstādītās apsardzes centralizētās sistēmas (turpmāk – ACS) uz Izpildītāja Centrālo apsardzes pulti (turpmāk - CAP) 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī vai atkarībā no Objekta darba režīma specifikas. Apsardzes dati, pults telefona sarunas, kā arī radiosakaru sarunas un ziņojumi tiek saglabāti ne mazāk kā trīs mēnešus;

    - Objekta automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas (turpmāk - AUS) trauksmes signāla par ugunsgrēku, sistēmas un sakaru kanāla bojājumiem automātiska padeve no Objektā uzstādītās automātiskās ugunsaizsardzības sistēmas kontroles un signalizācijas pults (turpmāk - KSP) uz izpildītāja CAP 24 (divdesmit četras) stundas diennaktī, signālu reģistrācija, analīze un apstrāde;

    - operatīvās grupas ierašanās Objektā pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP;

    - ACS un AUS uzturēšana tehniskā darba kārtībā.

- Līguma izpildes termiņš

Līgums stājas spēkā ar tā abpusēju parakstīšanas dienu un ir spēkā 12 (divpadsmit) mēnešus no līguma stāšanās spēkā brīža, ja vien netiek izbeigts pirms termiņa Līgumā noteiktā kārtībā.

- Līguma summa un samaksas kārtība

  - Līguma summa par Līgumā minēto Pakalpojumu izpildi ir _______ EUR (_______) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Par Līgumā noteiktajiem Pakalpojumiem Pasūtītājs Izpildītājam atbilstoši Finanšu piedāvājumam (2.pielikums) mēnesī maksā EUR _______ (___________ euro un _________ centi) bez pievienotās vērtības nodokļa.

  - Pievienotās vērtības nodoklis tiek aprēķināts un izmaksāts saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likumu, spēkā esošajiem Ministru kabineta noteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

  - Izpildītājs līdz katra mēneša 5.datumam Pasūtītājam iesniedz rēķinu par iepriekšējā mēnesī sniegto Pakalpojumu.

  - Pasūtītājs apmaksā rēķinu par saņemto Pakaplojumu 10 (desmit) darba dienu laikā no Izpildītāja rēķina saņemšanas dienas.

  - Visi maksājumi Līguma ietvaros Izpildītājam tiek veikti uz Izpildītāja norādīto bankas kontu Nr._________________.

  - Par samaksas brīdi uzskatāms bankas atzīmes datums Pasūtītāja maksājuma uzdevumā.

3.8.     Ja apmaksa netiek veikta līgumā noteiktā termiņā, PASŪTĪTĀJS maksā līgumsodu 0.2 % apmērā no nenomaksātās summas par katru nokavēto dienu. Summas, kuras apmaksā PASŪTĪTĀJS, vispirms tiek ieskaitītas līgumsoda dzēšanai. Līgumsoda apmaksa neatbrīvo PASŪTĪTĀJU no līgumsaistību izpildes.

  - Ja Pasūtītājs kavē Līgumā noteikto maksājumu veikšanu 60 (sešdesmit) dienas pēc kārtas, tad Izpildītājs tiesīgs pārtraukt Objekta tehnisko apsardzi, atslēdzot to no CAP kontroles, par ko Pasūtītāju rakstiski brīdina 5 (piecas) dienas iepriekš (fakss un/vai ierakstīta vēstule uz Pasūtītāja Līgumā norādīto adresi). Pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana no Izpildītāja puses neizbeidz Līguma darbību, un nav Līguma izbeigšanās pamats. Izpildītājs atjauno Objekta tehnisko apsardzi, ja Pasūtītājs ir dzēsis parādu ar nākošo dienu pēc parāda nomaksas, ko Pasūtītājs apliecina ar maksājuma uzdevumu.

- Izpildītāja pienākumi un tiesības

  - Izpildītāja pienākumi:

    - sniegt Pakalpojumu atbilstoši Līgumam un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, kas ir attiecināmi uz Līgumā noteikto Pakalpojumu un tā izpildi;

    - novērst vai arī mazināt zaudējumus, kas var rasties Pasūtītajam trešo personu prettiesiskas, nolaidīgas rīcības vai citāda veida Objekta apdraudējuma rezultātā ar mērķi saglabāt Pasūtītāja mantu, pārtraukt pretlikumīgas darbības un/vai aizturēt likumpārkāpējus;

    - nodrošināt, ka Līguma darbība laikā ir spēkā Izpildītāja civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas līgums, kas noslēgts atbilstoši 2015.gada 3.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr.66 „Noteikumi par civiltiesiskās atbildības obligāto apdrošināšanu apsardzes darbībā”. Izpildītājs 2 (divu) darba dienu laikā, skaitot no Pasūtītāja pieprasījuma saņemšanas dienas, iesniedz Pasūtītājam minētās civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polises apliecinātu kopiju;

    - pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP izsūtīt operatīvo grupu, kura ne vēlāk kā 5 (piecu) līdz 10 (desmit) minūšu Bauskas novada Ceraukstes pagasta teritorijā atbilstoši Tehniskajai specifikācijai (1.pielikums), jāierodas Objektā, jāapseko to un atbilstoši konstatētajam (ugunsgrēks, ielaušanās, nepamatota trauksme u.tml.) jāveic tiesiskas darbības saskaņā ar Latvijas Republikas apsardzes darbību reglamentējošām tiesību normām un savas kompetences ietvaros iespējamā tiesībpārkāpēja aizturēšanā, tajā skaitā paziņošana Valsts policijai un tās izsaukšana uz Objektu, kā arī citu glābšanas un avārijas dienestu informēšana un/vai izsaukšana;

    - ne vēlāk kā 10 (desmit) minūšu laikā pēc ierašanās objektā jāinformē, izmantojot Objekta kartē fiksētos tālruņa numurus, par trauksmi (tajā skaitā par tehniskajām avārijām) Objektā Pasūtītāja pārstāvjus un jāpaziņo, ja nepieciešama to klātbūtne Objektā. Izpildītājam jāapsargā Objektu līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim;

    - aizliegt trešajām personām atvērt Objektu un/vai ieiet tajā bez Pasūtītāja pārstāvja un/vai Valsts policijas, un/vai glābšanas un avārijas dienesta pārstāvja klātbūtnes;

    - nodrošināt bez maksas Objekta apsardzi 1 (vienas) stundas laikā līdz ierodas Pasūtītāja pārstāvis. Gadījumā, ja Pasūtītāja pārstāvis nav ieradies un nav telefoniski brīdinājis par kavēšanos, Izpildītājam jāapsargā Objekts līdz Pasūtītāja pārstāvja ierašanās brīdim. Par minēto faktu tiek sastādīts akts, kuru paraksta Puses;

    - jāreģistrē un atbilstoši pieprasījumam jāizsniedz Pasūtītājam datus par trauksmes signāla ienākšanas laiku, operatīvās grupas ierašanās laiku Objektā, CAP operatora paziņojuma laiku Pasūtītājam vai tā pārstāvjiem par ierašanās nepieciešamību Objektā, viņu ierašanās laiku un citas ziņas, kas saistītas ar Pasūtītāja Objekta apsardzi;

    - jāveic ACS remontu. Ja ACS bojājums radies Pasūtītāja vainas dēļ (iejaukšanās mehānisma darbībā, mehāniski bojājumi u.c.), ACS remonts un/vai tās sastāvdaļu nomaiņa tiek veikta par Pasūtītāja līdzekļiem. Ja ACS darbība ir bojāta no Izpildītāja neatkarīgu apstākļu dēļ un Objektu nav iespējams tehniski apsargāt, Objektā fiziskā apsardze tiek izvietota pēc Pušu atsevišķas vienošanās un tiek apmaksāta atsevišķi;

    - nekavējoši telefoniski jāinformē Pasūtītāja pārstāvis par ierašanās nepieciešamību Objektā    1 (vienas) stundas laikā, ja ir bojāta vai pārtraukta elektropadeve Objektā, kā rezultātā ACS autonomā elektrobarošana nevar nodrošināt ACS un ugunsaizsardzības sistēmas KSP darbību;

    - aizliegts izpaust informāciju par Objektu un Pasūtītāju personām, kuras nav tieši saistītas ar Līguma izpildi. Izpildītājs ir materiāli atbildīgs Pasūtītājam par materiālo un morālo kaitējumu, kas tam nodarīts šādas informācijas izpaušanas rezultātā;

    - sniedzot Pakalpojumu, Objektos ievērot Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktās darba aizsardzības un ugunsdrošības prasības.

  - Izpildītāja tiesības:

    - saņemt no Pasūtītāja un Pasūtītāja pārstāvja visu nepieciešamo informāciju, kas saistīta ar Pakalpojuma veikšanu, un kas ir Pasūtītāja pārziņā;

    - saņemt samaksu par Pakalpojumu saskaņā ar Līguma nosacījumiem

- Pasūtītāja pienākumi un tiesības

  - Pasūtītāja pienākumi:

    - Norīkot par Līguma saistību atbildīgo Pasūtītāja pārstāvi.

Pasūtītāja pārstāvis no Bauskas novada pašvaldības vispārējās izglītības iestādes “Griķu pamatskola” ir skolas direktore Daiga Vīlipa, tālr.+371 26319902, e-pasts: daigavilipa@inbox.lv;

    - nodrošināt, ka Izpildītāja izsniegtie rēķini apmaksāti pilnā apjomā un Līgumā noteiktajā termiņā;

    - aprīkot Objekta fasādi ar izkārtni, uz  kuras norādīts Objekta nosaukums;

    - nodrošināt, ka Pasūtītāja personāls pirms Objekta pieslēgšanas apsardzes režīmā, pārbauda vai: 1) tajā neatrodas cilvēki vai dzīvnieki; 2) iekārta ir darba kārtībā; 3) vizuāli apskatīt un konstatēt, ka signalizācijas iekārtas un ugunsdrošības signalizācijas signāldevēji nav aizkrāsoti, aizklāti, izsisti, aizlīmēti u.tml., 4) pārliecināties vai Objektā nav pārtraukts perimetrs (atvērti logi, durvis un tml.). Konstatējot, ka ACS nav darba kārtībā, nekavējoši telefoniski paziņot uz CAP un obligāti sagaidīt tehnisko speciālistu un neatstāt Objektu, kamēr ACS darbība nav atjaunota;

    - pieslēgt un noņemt Objektu no apsardzes signalizācijas saskaņā ar Izpildītāja instrukcijām, neatvērt CAP, neaizsegt un neaizkraut iekārtas signāldevējus (tādējādi būtiski samazinot to jutību) un neiejaukties tās darbības mehānismā;

    - ierasties Objektā 1 (vienas) stundas laikā, no brīža, kad saņemts paziņojums no Izpildītāja par nepieciešamību ierasties Objektā (telefoniski);

    - nodrošināt, iepriekš savstarpēji saskaņojot, Izpildītāja pārstāvja piekļūšanu Objekta ACS pārbaudei, remontam, pārvietošanai u.tml.;

    - neizpaust individuālo iekārtas paroli – kodu nepiederošām personām. Nekavējoši piezvanot uz CAP, informēt, bet ne vēlāk kā 24 (divdesmit četru) stundu laikā – rakstiski (fakss, e-pasts) paziņot par Pasūtītāja pārstāvju izmaiņām, kuri minēti Objekta kartē un/vai sarakstā, pretējā gadījumā atbildību par zaudējumiem nes pats Pasūtītājs;

    - noteiktā termiņā un apjomā veikt Līgumā noteiktos maksājumus;

    - 24 stundas iepriekš paziņot Izpildītājam par Objekta telpas/u remontu, pārbūvi, logu, durvju un citu būvelementu nomaiņu, pretējā gadījumā atbildību par zaudējumiem, kas var rasties, nes pats Pasūtītājs;

    - Pasūtītāja pārstāvim nav tiesību atvērt un/vai ieiet Objektā bez Izpildītāja pārstāvja klātbūtnes, ja ir konstatēti acīmredzami perimetra bojājumi (izsists stikls, bojātas durvis, sienas u.tml.).

  - Pasūtītāja tiesības:

    - Pasūtītājam ir tiesības saņemt no CAP izrakstus par trauksmes signāla ienākšanas laiku, operatīvās grupas izbraukšanas laiku, ierašanās laiku Objektā, CAP operatora paziņojuma laiku Pasūtītājam vai tā pārstāvjiem par ierašanās nepieciešamību Objektā, viņu ierašanās laiku un citas ziņas, kas saistītas ar Pasūtītāja Objekta apsardzi;

    - Pasūtītājam ir tiesības pārbaudīt, kā Izpildītājs veic Līgumā noteiktos pienākumus. Šādas pārbaudes ietvaros Pasūtītājs ir tiesīgs 6 (sešas) reizes gadā izsaukt kontroltrauksmi. Par kontroltrauksmes rezultātiem Puses sagatavo aktu.

- Pušu mantiskā atbildība

  - Atbildība par Objekta apsardzi no Pasūtītāja pāriet Izpildītājam ar brīdi, kad ACS tiek ieslēgta apsardzes režīmā, bet atbildība par Objektu pāriet Pasūtītājam ar brīdi, kad Objektu atslēdz no apsardzes režīma.

  - Izpildītājs ir atbildīgs par Līguma saistību izpildi un atlīdzina Pasūtītājam visus tiešos zaudējumus, kuri Pasūtītājam radušies Izpildītāja saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes rezultātā.

  - Līguma saistību neizpildes vai nepienācīgas izpildes gadījumā, zaudējumu atlīdzināšanu Puses veic ne vēlāk, kā viena mēneša laikā pēc visu zaudējumu atlīdzināšanai nepieciešamo dokumentu saņemšanas un Pušu savstarpējās vienošanās par zaudējuma apmēru un to atlīdzināšanas kārtību. Tiešo zaudējumu vērtība tiek noteikta, pamatojoties uz mantas vērtības apliecinošiem dokumentiem, vai, ja tādi līdz Līguma parakstīšanai nav saglabājušies vai mantas iegādes vērtība neatbilst līdzīgu mantu pašreizējai tirgus cenai, zaudējums tiek novērtēts atbilstoši līdzīgu mantu vidējai cenai tirgū. Izpildītājs nenes atbildību par dārglietu, antikvāru mākslas priekšmetu, seifā neievietotas naudas līdzekļu saglabāšanu.

  - Izpildītājs nenes atbildību par Pasūtītājam, trešajām personām un Objektam nodarītiem zaudējumiem, ja:

    - noticis operatīvās grupas piebraukšanas laika pamatots kavējums, kura iemeslu apstiprina kompetenta valsts vai pašvaldību institūcija (ceļu satiksmes negadījums ar Izpildītāja transporta līdzekli ceļā uz Objektu, kuru izraisīja trešā persona, nesankcionētas demonstrācijas, masu gājieni, ārvalstu pārstāvju vizīte, kuru rezultātā ir pilnībā bloķēta izkļūšana no Izpildītāja apsardzes transporta līdzekļu dislokācijas vietas un/vai piekļūšana Objektam tuvāk par 200 metriem no visām pusēm un blokādi veic policija vai ugunsdzēsēji);

    - Pasūtītājs veicis telpu remontu, pārbūvi, logu, durvju un citu būvelementu nomaiņu, par ko nav brīdinājis Izpildītāju 24 (divdesmit četras) stundas iepriekš, telefoniski vai izmantojot faksu;

    - Pasūtītājs pieslēdzis apsardzei Objektu ar bojātu perimetru vai ir bojāti Objekta būves, durvju, logu un citi Objekta būvelementi;

    - prettiesiska iekļūšana Objektā notikusi caur telpu vai vietu, kura nav aprīkota ar signalizācijas devējiem vai signāldevējiem;

    - būtiski izmainīts telpu iekārtojums ar mēbelēm un/vai iekārtām, tādējādi samazinot vai pat pārtraucot signāldevēju jutību, par ko nav informēts Izpildītājs;

    - par saistību neizpildi vai zaudējumu, kas Pasūtītājam nodarīts, dažādu no Izpildītāja neatkarīgu iemeslu dēļ, par kuru neiestāšanos vai novēršanu atbild Pasūtītājs vai trešās personas (tehniskie un avārijas dienesti).

  - Izpildītājs neatbild par tiešajiem zaudējumiem, kas Pasūtītājam un Pasūtītāja Objektam nodarīti trešo personu prettiesiskas, nolaidīgas rīcības vai citāda veida apdraudējuma rezultātā, ja Izpildītājs ir pilnībā izpildījis Līguma noteikumus, novēršot prettiesisku rīcību Pasūtītāja Objektā.

6.6. 	Izpildītājs maksā Pasūtītājam līgumsodu EUR 100,- (viens simts  euro) par katru konstatēto reizi, ja pēc trauksmes signāla reģistrēšanas CAP operatīvā grupa neierodas Objektā Līguma 4.1.4.apakšpunktā noteiktā laikā.

  - Ja ir iestājušies apstākļi, kas saskaņā ar Līgumu dod Pasūtītājam tiesības piemērot līgumsodu pret Izpildītāju, Pasūtītājs līgumsoda apmēru atrēķina no nākošā veicamā maksājuma bezstrīdus kārtībā.

- Nepārvarama vara

  - Puses tiek atbrīvotas no atbildības par pilnīgu vai daļēju Līgumā paredzēto saistību neizpildi, ja šāda neizpilde radusies nepārvaramas varas apstākļu rezultātā, kuru darbība sākusies pēc Līguma noslēgšanas un kurus nevarēja iepriekš ne paredzēt, ne novērst. Pie nepārvaramas varas un ārkārtēja rakstura apstākļiem ir pieskaitāmas stihiskas nelaimes, avārijas, katastrofas, epidēmijas, epizootijas, kara darbība, nemieri, blokādes, valsts varas un pārvaldes institūciju lēmumi.

  - Pusei, kas atsaucas uz nepārvaramas varas apstākļiem, nekavējoties par to rakstveidā jāpaziņo otrai Pusei. Ziņojumā jānorāda, kādā termiņā pēc tās uzskata ir iespējama un paredzama Līgumā paredzēto saistību izpilde, un pēc otras Puses pieprasījuma šādam ziņojumam ir jāpievieno izziņa, kuru izsniegusi kompetenta institūcija un kura satur minēto ārkārtējo apstākļu darbības apstiprinājumu un to raksturojumu. Ja netiek izpildītas minētās prasības, attiecīgā Puse nevar atsaukties uz nepārvaramas varas apstākļiem kā savu līgumsaistību nepienācīgas izpildes pamatu.

  - Ja nepārvaramas varas apstākļu un to seku dēļ nav iespējams izpildīt Līgumā paredzētās saistības ilgāk kā vienu mēnesi, Puses pēc iespējas drīzāk sāk sarunas par Līguma izpildes alternatīviem variantiem, kuri ir pieņemami abām Pusēm, un izdara attiecīgus grozījumus Līgumā vai arī izbeidz Līgumu. Šajā gadījumā neviena no Pusēm nevar prasīt atlīdzināt zaudējumus, kas radušies Līguma izbeigšanas rezultātā.

- Līguma grozīšana un izbeigšana

  - Līgumu var grozīt vai papildināt Līguma nosacījumus, atbilstoši Latvijas Republikas normatīvo aktu noteiktajai kārtībai, noformējot rakstisku Pušu vienošanos, kas ar tās abpusēju parakstīšanu kļūst par Līguma neatņemamu sastāvdaļu.

  - Līgums var tikt izbeigts tikai Līgumā noteiktajā kārtībā vai Pusēm savstarpēji vienojoties.

  - Pasūtītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Izpildītājs neizpilda ar Līgumu uzņemtās saistības, vienu mēnesi iepriekš, rakstiski (fakss un/vai oriģinālu nosūta uz Izpildītāja Līgumā norādīto adresi) brīdinot Izpildītāju.

  - Izpildītājs tiesīgs vienpusēji izbeigt Līgumu, ja Pasūtītājs neizpilda ar Līgumu uzņemtās saistības, vienu mēnesi iepriekš, rakstiski (fakss un/vai oriģinālu nosūta uz Pasūtītāja Līgumā norādīto adresi) brīdinot Pasūtītāju.

  - Izbeidzot līgumiskās attiecības, neatkarīgi no izbeigšanas iemesliem, Puses 10 (desmit) kalendāro dienu laikā veic savstarpējos norēķinus.

- Strīdu izskatīšanas kārtība un citi nosacījumi

  - Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Puses to ir parakstījušas.

  - Līguma izpildes laikā radušos strīdus Puses risina vienojoties vai, ja vienošanās nav iespējama, strīdu izskata tiesā Latvijas Republikas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

  - Ja kādai no Pusēm tiek mainīts juridiskais statuss, atbildīgā persona, paraksta tiesības vai adrese, tā nekavējoties, ne vēlāk kā 2 (divu) darba dienu laikā rakstiski par to paziņo otrai Pusei.

  - Līgums sagatavots uz 6 (sešām) lapām divos eksemplāros, no kuriem vienu saņem Pasūtītājs, otru – Izpildītājs.

  - Līguma visi pielikumi, kā arī visi Līguma ietvaros rakstiski noformētie un abu Pušu parakstītie grozījumi un papildinājumi ir neatņemamas Līguma sastāvdaļas.

9.6.     Līgumam ir divi pielikumi:

1.pielikums “Tehniskā specifikācija” uz 3 (trīs) lapām;

2.pielikums “Finašu piedāvājums” uz 1 (vienas) lapas.

10.	Atbildīgās personas

10.1.  	Atbildīgā persona no Pasūtītāja puses par Līguma izpildi- Daiga Vīlipa tālr. +371 26319902.

10.2. 	Atbildīgā persona no Izpildītāja puses par Līguma izpildi- ____________________ tālr. ___________________.

- Pušu adreses un rekvizīti

| Griķu pamatskola | _________________________________ |
| --- | --- |
| Reģ.Nr. 90000033458 Adrese: Visbijas iela 1, Ceraukstes pag., Bauskas nov., LV-3908 Banka: AS SEB banka Bankas kods: UNLALV2X Konta Nr. LV73UNLA0029700130149 | Reģ.Nr. Adrese: Banka: Bankas kods: Konta Nr. |
| Griķu pamatskolas direktore ___________________________________ Daiga Vīlipa | __________________________________ __________________________________ |

2016.gada _____.____________________           2016.gada ______.___________________